## превишения по основни ФХ пок-ли
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.07.2026 г. - 31.07.2026 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  |  | Азот нитратен, mg/l |  |  | Азот нитритен, mg/l |  |  | БПК5, mg/l |  |  | Електропроводимост, µS/cm |  |  | Общ азот, mg/l |  |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  |  | Коментари по отношение на замърсяването: характерно/ периодично/ нехарактерно
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | СКОС - максимум
р. Места от вливането на р. Мътница до границата | R5 | р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) | 2026-07-28 14:00 | [9 empty] | 1.2 | 3.6 | 3 | [9 empty] | 0.02 | 0.063 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Сатовчанска Бистрица от кота 1245 м. до вливане на десния й приток р. Дяволски дол | R3 | р. Сатовченска Бистрица под с. Сатовча, след разклон за с. Плетена | 2026-07-22 12:00 | [18 empty] | 0.012 | 0.052 | 0.03 | 0.01 | 0.045 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Неврокопска (Тупувишка) от вливане на р. Добротинска до вливане в р. Места | R5 | р.Неврокопска след ГК на Гоце Делчев | 2026-07-22 13:10 | 0.04 | 2.71 | 0.4 |  |  |  | 0.01 | 0.117 | 0.03 | 1.2 | 13 | 3 | [6 empty] | 0.025 | 0.74 | 0.075 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Канина от изворите с десния си приток р. Вищерица до вливане в р. Места | R3 | р. Канина преди устие | 2026-07-22 13:45 | [18 empty] | 0.012 | 0.073 | 0.03 | 0.01 | 0.043 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Безбожка от изворите до вливане в р. Места | R3 | р. Безбожка преди устие, мост по пътя за гр. Гоце Делчев | 2026-07-08 12:45 | [9 empty] | 1 | 2.7 | 2.5 | [12 empty] | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Ретиже от изворите до кота 1635 м. | R1 | р. Ретидже преди ВХ на ВЕЦ "Аверс" | 2026-07-27 14:50 | [18 empty] | 0.012 | 0.057 | 0.03 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
р.Туфча от кота 1145 м. до с. Брезница | R3 | р. Туфча при с. Брезница | 2026-07-08 11:50 | [9 empty] | 1 | 2.8 | 2.5 | [9 empty] | 0.01 | 0.021 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Бела река от изворите до вливане в р. Изток | R5 | р. Бела (Разложка) след гр.Разлог, преди устие, преди завод Пиринхарт - гр.Разлог | 2026-07-08 13:50 | [9 empty] | 1.2 | 4.3 | 3 | [9 empty] | 0.02 | 0.047 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Драглишка от изворите до вливане в р. Изток | R5 | р. Драглишка преди устие, мост по пътя за с. Долно Драглище | 2026-07-08 13:20 | [9 empty] | 1.2 | 4.1 | 3 | [9 empty] | 0.02 | 0.053 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струма от вливане на р. Струмешница до българо-гръцката граница | R5 | р.Струма при границата(мост за с.Тополница) | 2026-07-01 11:30 | [18 empty] | 0.025 | 0.079 | 0.075 | 0.02 | 0.057 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма | R5 | р.Струмешница преди устие, мост за с.Митиново | 2026-07-16 12:30 |  |  |  | 0.5 | 1.81 | 1.5 | 0.01 | 0.124 | 0.03 | 1.2 | 4.9 | 3 | [6 empty] | 0.025 | 0.226 | 0.075 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
|  | р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) | 2026-07-01 13:10 | 0.04 | 0.84 | 0.4 | 0.5 | 2.36 | 1.5 | 0.01 | 0.341 | 0.03 | 1.2 | 4.8 | 3 | [6 empty] | 0.025 | 0.79 | 0.075 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Санданска Бистрица от кота 590 м. с притока си р. Бобов дол до вливане в р. Струма | R3 | р.Санданска Бистрица - изтичалото на ВЕЦ "Лиляново" | 2026-07-01 10:40 | [9 empty] | 1 | 3.4 | 2.5 | [6 empty] | 0.012 | 0.04 | 0.03 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
|  | р.Санданска Бистрица преди устие | 2026-07-16 11:45 | 0.04 | 1.66 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 10.5 | 2.5 | [6 empty] | 0.012 | 0.463 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма | R5 | Собствен мониторинг - разрешително 43110148 | 2026-07-23 | [9 empty] | 1.2 | 18 | 3 | [6 empty] | 0.025 | 0.931 | 0.075 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Благоевградска Бистрица от вливане на р. Славова до вливане на р. Хърсовска | R3 | р. Благоевградска Бистрица при с.Бистрица | 2026-07-15 16:30 | [9 empty] | 1 | 3.4 | 2.5 | [6 empty] | 0.012 | 0.065 | 0.03 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
р.Струма от вливането на р.Стара река до вливането на р.Сушичка | R5 | р. Струма след гр.Симитли, шос. мост на Е79 в м.Орловец | 2026-07-16 10:35 | [18 empty] | 0.025 | 0.121 | 0.075 | 0.02 | 0.044 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р.Струма от вливането на р.Благоевградска Бистрицас притоците и р.Четирка и р.Айдаровско дере во вливането на р.Стара река | R5 | р.Струма след Благоевград | 2026-07-08 16:00 | [9 empty] | 1.2 | 3.2 | 3 | [6 empty] | 0.025 | 0.107 | 0.075 | 0.02 | 0.097 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането им | R3 | р. Градевска преди КК Предела | 2026-07-15 13:30 | [18 empty] | 0.012 | 0.146 | 0.03 | 0.01 | 0.032 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Градевска от вливане на р. Осеновска до вливане в р. Струма | R5 | р. Градевска преди устие, гр. Симитли | 2026-07-15 14:10 | [6 empty] | 0.01 | 0.091 | 0.03 | [9 empty] | 0.025 | 0.153 | 0.075 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м. до вливане в р. Струма | R3 | р. Дяволска преди устие, пътя за с. Стара Кресна | 2026-07-20 12:50 | [21 empty] | 0.01 | 0.026 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Ковачица от изворите до кота 800 м. | R3 | р. Ковачица | 2026-07-20 16:20 | [21 empty] | 0.01 | 0.027 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ | L13 | Яз. Дренов дол | 2026-07-06 17:30 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.2 | 0.69 | 0.5 | 0.01 | 0.033 | 0.025 | [6 empty] | 0.2 | 1.05 | 0.8 | 0.0125 | 0.14 | 0.04 | 0.0125 | 0.09 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струма от вливане на р. Треклянска до вливане на р. Соволянска Бистрица | R5 | Собствен мониторинг - разрешително 43110191 | 2026-07-23 | [9 empty] | 1.2 | 17.8 | 3 | [12 empty] | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Драговищица от българо–сръбската граница до вливане в р. Струма | R3 | р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) | 2026-07-06 13:20 |  |  |  | 0.2 | 1.19 | 0.5 | [9 empty] | 0.2 | 1.41 | 0.8 | 0.012 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.077 | 0.02 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 м. до вливане в р. Струма | R5 | Собствен мониторинг - разрешително 43110114 | 2026-07-08 | [9 empty] | 1.2 | 10.55 | 3 |  |  |  | 0.5 | 4.2 | 1.5 | 0.025 | 1.48 | 0.075 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА | L13 | яз. Пчелина – повърхностна проба | 2026-07-09 10:10 |  |  |  | 0.2 | 1.95 | 0.5 | 0.01 | 0.047 | 0.025 | [6 empty] | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 0.0125 | 0.058 | 0.04 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
|  |  | 2026-07-09 11:20 |  |  |  | 0.2 | 1.78 | 0.5 | 0.01 | 0.055 | 0.025 | [6 empty] | 0.2 | 2.83 | 0.8 | 0.0125 | 0.061 | 0.04 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина | R5 | р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ | 2026-07-08 12:10 |  |  |  | 0.5 | 3.24 | 1.5 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 1.2 | 3.71 | 3 | 700 | 904 | 750 | 0.5 | 5.73 | 1.5 | 0.025 | 0.57 | 0.075 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
|  | р. Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина | 2026-07-08 15:00 |  |  |  | 0.5 | 2.93 | 1.5 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 1.2 | 3.4 | 3 | 700 | 847 | 750 | 0.5 | 4.89 | 1.5 | 0.025 | 0.55 | 0.075 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струма от яз. Пчелина до вливането на р. Треклянска | R5 | р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно | 2026-07-09 13:15 |  |  |  | 0.5 | 1.84 | 1.5 | 0.01 | 0.053 | 0.03 | 1.2 | 5.19 | 3 |  |  |  | 0.5 | 4.89 | 1.5 | [6 empty] | характерно, установено в предходни периоди от време

## превишения по СП замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.07.2026 г. - 31.07.2026 г.
|  |  |  | Мед, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Алуминий разтворен, µg/l |  |  | Коментари по отношение на замърсяването: характерно/ периодично/ нехарактерно
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС
р. Владово дере от изворите до кота 1090 м. | R3 | Владово дере | 2026-07-13 13:30 | 3.3 | 1 | [5 empty] | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Благоевградска Бистрица от изоворите до вливане на р. Диново дере | R1 | РВ "Карталска поляна" на р. Благоевградска Бистрица | 2026-07-14 15:20 | 1.3 | 1 | [5 empty] | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Голяма Ломница с десния си приток Мала Ломница до кота 945 м. | R3 | р. Мала Ломница | 2026-07-22 12:30 |  |  | 69 | 8 |  |  |  | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Драговищица от българо–сръбската граница до вливане в р. Струма | R3 | р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) | 2026-07-06 13:20 |  |  |  |  | 57.6 | 25 | 15 | характерно, установено в предходни периоди от време
ЯЗОВИР ДЯКОВО | L13 | яз. Дяково повърхностна проба | 2026-07-20 14:10 | 2 | 1 | [5 empty] | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина | R5 | р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ | 2026-07-08 12:10 |  |  |  |  | 170.7 | 25 | 15 | характерно, установено в предходни периоди от време
|  | р. Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина | 2026-07-08 15:00 |  |  |  |  | 148.3 | 25 | 15 | характерно, установено в предходни периоди от време
р. Струма от яз. Пчелина до вливането на р. Треклянска | R5 | р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно | 2026-07-09 13:15 |  |  |  |  | 38 | 25 | 15 | характерно, установено в предходни периоди от време

## превишения по приоритетни в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.07.2026 г. - 31.07.2026 г.
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
За посочения период не са установени превишения по наблюдаваните приоритетни вещества в пунктовете от програмата за мониторинг на повърхностни води